## 姓名_工单
GD-IoT能力开放平台
工程名
一级功能 | 二级功能 | 项目任务分解
1.楼宇消防 | 剩余电流 | 实时监测大楼内电表参数
| 可燃气体 | 实时监测大楼内可燃气体包括甲烷、一氧化碳等参数
| 消防水压 | 实时监测大楼内水表参数
| 厨房油烟 | 实时监测大楼内厨房油烟含量参数
| 灭火器 | 实时监测大楼内灭火器填充料剩余量情况
2.智能抄表 | 三相电表 | 实时监测三相电参数
| 智能水表 | 实时监测水表参数
| 智能燃气表 | 实时监测燃气表参数
3.智能家居 | 照明管理 | 控制家庭照明开关
| 家电控制 | 控制家用电气，如插座、窗帘、中央空调等的开关
| 安全防护 | 控制红外入侵探测器、可燃气体阀、水阀的开关；实时监测烟感、煤气、可燃气体的参数
| 环境调节 | 检测家里空气温湿度、二氧化碳含量、悬浮颗粒物
4.车载终端 | 整车 | 实时获取当前车辆整车状态、充电状态、运行模式、车速、累计里程、总电压参数
| 驱动电机 | 实时获取当前车辆驱动点击状态、控制器温度、转速、转矩、温度、输入电压参数
| 车辆位置 | 实时获取当前车辆定位坐标，经纬度
| 极值 | 获取当前车辆电池单体电压最高、最低值；最高、最低温度值
| 报警 | 控制当前车辆报警开关，包括温度差异报警、电池高温报警、车载储能装置类型过压报警、车载储能装置类型欠压报警、SOC低报警、单体电池过压报警
5.智慧农业 | 生长监控 | 实时监测农作物的空气温湿度、土壤温湿度、光照、水质
| 视频监控 | 对农作物定点视频监控
6.智慧停车 | 停车计费 | 监测统计停车时长
| 停车场管理 | 监控停车场出入车辆车牌号、剩余空位、道闸智能放行控制
7.智能制造 | 能源管理 | 实时监测厂区内电、水、热、冷、气能源消耗参数
| 设备管理 | 检测设备的电压、电流、有效功率、频率、峰值电压等参数
| 厂区环境 | 检测厂区内空气温湿度、二氧化碳含量、悬浮颗粒物
8.智能环保 | 城市空气质量 | 实时检测城市空气污染源包括汽车尾气排放浓度、城市噪音、空气中粉尘及悬浮颗粒物的监测
| 大气污染监测 | 监测大气中有害气体物质浓度、悬浮颗粒物、温湿度和大气压强等
| 水污染监测 | 检测水质，参数通常有水温、流速、流量、pH值、电导率、溶解氧、铵离子、氰离子、硝酸根、COD、TOC
9.智慧医疗 | 远程监护 | 通过健康设备远程获取实时参数，包括脉搏、心电监护、心率、血糖、血压和体重的测量
| 运动健康 | 运动后获取可穿戴式设备参数，包括血压、睡眠质量的测量
10.智慧园区 | 门禁一卡通 | 对园区各个门禁读卡器的监控
| 安防系统 | 包含园区各定点视频监控画面、红外探测器实时监控
| 停车系统 | 监控园区停车场出入车辆车牌号、剩余空位、道闸智能放行控制
A登录/退出 | 登录页 | 平台登录页
B行业选择 | 行业选择 | 根据权限展示当前用户可进入的行业子系统，平台管理员可进入所有行业子系统
C监控中心 | 监控中心 | 当前实时监测列表，统一框架，每个模块包含二级目录，具体的设备列表，点击展开查看实时曲线图表
D设备 | 设备列表 | 展示当前用户所有注册的设备列表
| 设置链接 | 对单一设备设置链接方式，设置或修改协议（TCP、http等）
| 编辑设备 | 对单一设备信息进行修改，可修改名称、链接协议、上报周期及添加传感器等
| 添加设备 | 添加新设备，添加名称、链接协议、上报周期及添加传感器等
E触发器 | 触发器列表 | 展示当前用户所有的所有触发器列表
| 编辑触发器 | 修改触发器，选择关联设备及传感器，设置触发条件和报警方式等
| 添加触发器 | 添加触发器，选择关联设备及传感器，设置触发条件和报警方式等
| 报警记录 | 触发器报警历史记录，可查看报警内容及提供查询
F设备地图 | 坐标位置 | 在地图上展示当前用户的一组序列设备位置图标，精度根据密集程度可调节
| 简单信息 | 点击后可查看一组序列设备当前实时的简单信息
| 详细信息 | 查看一组序列设备当前实时详细信息
| 详细图表 | 查看某一个设备详细的参数历史曲线
G流量卡 | 流量卡列表 | 展示当前用户所有的流量卡列表，可对流量卡进行添加、修绑、解绑设备操作，修改警戒线值；并可查看选中流量卡的历史曲线流量详情
| 扣费信息 | 展示流量卡扣费记录列表
H用户中心 | 个人设置 | 显示当前账户用户信息，可进行部分编辑
| 修改密码 | 修改当前账户密码
I消息通知 | 消息通知 | 报警超限类信息提示
J权限分配 | 权限通知 | 根据当前账户身份（个人、企业、代理商、平台管理员）划分不同的操作权限